| **ריכוז בדיקות בטיחות** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס'** | **תחום הבדיקה** | | **תדירות** | **הגוף המקצועי הבודק והמאשר** |
|  | **יציבות ותקינות המבנים (לרבות מבנים יבילים)** | | 1. **במקרה ונצפו כשלי יציבות דוגמת שקיעות וסדקים.** 2. **מבנה יביל – אחת לחמש שנים** | **מהנדס מבנים** |
|  | **יציבות ותקינות סככות** | | 1. **בהקמה ואחת לחמש שנים.** 2. **לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)** | **מהנדס/הנדסאי מבנים** |
|  | **יציבות עמודי תאורה** | | 1. **בהקמה ואחת לחמש שנים.** 2. **לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)** | **מהנדס/הנדסאי מבנים** |
|  | **תקרות תלויות** | | 1. **בהקמה ואחת לחמש שנים.** 2. **לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)** | **מהנדס/הנדסאי מבנים** |
|  | **מנשאים תלויים למזגנים** | | 1. **בהקמה ואחת לחמש שנים.** 2. **לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים, ריקבון)** | **מהנדס/הנדסאי מבנים** |
|  | **תחנת הסעה ומסופים להסעות**  **סידורי בטיחות בתחנת איסוף והורדת ילדים ובמסופי הסעה הצמודים למוסד חינוכי** | | **בהקמה ולאחר שינוי** | **מהנדס תנועה** |
|  | **מתקני משחקים** | | **בהתאם לדרישות תקן מתקני משחק 1498** | **הצגת אישור לתחזוקת מתקני המשחקים בתו תקן ממכון התקנים לפי ת"י 1498** |
|  | **מתקני כושר בשטחי חוץ** | | **בהתאם לדרישות תקן מתקני כושר 1497** | **אישור מעבדה - התאמה לתקן ישראלי 1497** |
|  | **וילונות חלוקה באולמות** | | **בהתאם לדרישות תקן וילונות חלוקה 5517** | **אישור מעבדה – התאמה לתקן 5517** |
|  | **מתקני סל וספורט  במגרשים ובאולמות.** | | **בהקמה ואחת לשנה** | **אישור מעבדה – התאמה לתקן 5515** |
|  | **מוצג** | | **בהקמה ולפי הצורך** | * **הנדסאי מבנים,** * **במוצג המשלב חשמל אישור בודק חשמל** |
|  | **חשמל** | **מערכת חשמל** | **בתום חמש שנים מקבלת טופס 4 ובתדירות של אחת לחמש שנים.** | **חשמלאי בודק מתאים** |
| **ציוד ומכשירי חשמל (ויזואלית בלבד)** | **שנתית** | **חשמלאי מוסמך** |
|  | **מערכת גז** | | **בהקמה ואחת לחמש שנים** | **התאמה לתקן 158 - טכנאי גז סוג 2** |
|  | **ציוד וכלים טעוני בדיקה:**  **(מעליות, מתקני הרמה, אבזרי הרמה, מתקני לחץ, דודי קיטור, קולטי קיטור, אוטוקלבים)** | | **על פי פקודת הבטיחות בעבודה-1970: למעליות כל 6 חודשים**  **למכונת ההרמה כל 14 חודשים**  **לאבזרי ההרמה כל 6 חודשים**  **למתקני הלחץ כל 26 חודשים**  **לדודי הקיטור ולקולטי קיטור כל 26 חודשים**  **אביזרים ושרשראות למתקנים תלויים** | **אישור בדיקה בתוקף מבודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה לכל סוג של מתקן בהתאמה)**  **מהנדס מבנים** |
|  | **מדידת קרינה אלקטרומגנטית (מדידת קרינה בתחום תדרי הרדיו) בתחום תדרי הרדיו RF באזורי שהייה.**   * **קרינה סלולרית** * **אינטרנט אלחוטי** | | **בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד ומכשירי הקצה.** | **בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה.**  **ביצוע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה מספר 09-04-01** |
|  | **מדידת שדות מגנטיים וחשמליים בתחום תדר רשת החשמל ELF באזורי שהייה**   * **שנאי חברת חשמל** * **קווי חשמל תת קרקעיים** * **ארונות חשמל** * **מחשבים** * **ציוד חשמלי** | | **בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד ומכשירי הקצה.** | **בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה.**  **ביצוע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה מספר 09-04-01** |
|  | **יציבות עצים וענפים**  **(בתחום בית הספר ובסמוך לגדרות מבחוץ)** | | **שנתית** | **אגרונום או גוזם עצים מוסמך** |
|  | **מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש** | | **שנתית** | **חברה המאושרת לביקורת ותחזוקה לציוד גילוי וכיבוי אש** |
|  | **מכמ מנדף במעבדה** | | **שנתית** | **לפי תקן 1839** |